別記様式第４号（１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設　　備　　別  　　　　　　機器・工具名 | | | 各設備共通 | 消火設備 | | | | | | | | | | | | | 警報設備 | | | | | | | | | | 避難設備 | | 消防用水 | 消火活動上必要な施設 | | | | | | | | 非常電源 | | | | 総合操作盤 | 特殊消防用設備等 | 保有器具 | | |
| 消火器 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 水噴霧消火設備 | 泡消火設備 | 不活性ガス消火設備 | ハロゲン化物消火設備 | 粉末消火設備 | 屋外消火栓設備 | 動力消防ポンプ設備 | パッケージ型消火設備 | パッケージ型自動消火設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 | ガス漏れ火災警報設備 | 漏電火災警報器 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備 | 住戸用自動火災報知設備及 | び共同住宅用非常警報設備 | 避難器具 | 誘導灯及び誘導標識 | 排煙設備 | 連結散水設備 | 連結送水管 | 共同住宅用連結送水管 | 非常コンセント設備 | 共同住宅用非常コンセント設備 | 無線通信補助設備 | 加圧防排煙設備 | 非常電源専用受電設備 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 燃料電池設備 |
| 器具名 | 使用(規格)等 | 用途 | メーカー・型式№等 | 自社  保有数 | 借入先  保有数 |
| ドライバー |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| プライヤー |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ペンチ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ニッパ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スパナー |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ハンマー |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巻尺 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器クランプ台等 |  | 本体容器固定用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キャップスパナー |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部照明器・反射鏡 |  | 容器内部点検用 |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンプレッサ又は窒素ガス(蓋圧用) |  | 充圧用・清掃用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| はかり | 計量法による物 | 薬剤等重量測定 |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  | 秒計測用 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 温度計 | -40～+50，0～100℃ | 周辺温度測定用 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 温度計 | 棒状(アルコール) | 電解液温測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 125V,250V又は500V | 絶縁抵抗測定用 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 回路計 |  | 接地確認用 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 電圧電流計(クランプメータ) |  | 電圧・電流測定用 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| ピトーゲージ | 0～1.6MPａ 1.0級 | 筒先圧力測定用 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検用ホース・ノズル | 40φ・65φ | 放水試験用 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 | 65φねじ込み式・差込式 | 送口接続点検用 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡試料コレクター | 100㎖ | 倍率・還元測用 |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 透明プラスチック容器 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メスシリンダー又は泡試料コンテナー |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 糖度計又は電動率計 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３（横長）とします。

　　２　◎印は、当該消防設備の点検に必要な点検機器・工具です。ただし、点検の種類、内容によっては必要としないものもあります。

　　３　特殊消防用設備等については、特殊消防用設備等の設置維持計画に定める点検機器・工具が必要です。

　　４　他社保有を借り受ける場合には、使用貸借証明書（別記様式第４号（６））を添付のうえ、その数量を「借入先保有数」欄に記入のこと。