別記様式第４号（２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設　　備　　別  　　　　　　機器・工具名 | | | 各設備共通 | 消火設備 | | | | | | | | | | | | | 警報設備 | | | | | | | | | | 避難設備 | | 消防用水 | 消火活動上必要な施設 | | | | | | | | 非常電源 | | | | 総合操作盤 | 特殊消防用設備等 | 保有器具 | | |
| 消火器 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 水噴霧消火設備 | 泡消火設備 | 不活性ガス消火設備 | ハロゲン化物消火設備 | 粉末消火設備 | 屋外消火栓設備 | 動力消防ポンプ設備 | パッケージ型消火設備 | パッケージ型自動消火設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 | ガス漏れ火災警報設備 | 漏電火災警報器 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備 | 住戸用自動火災報知設備及 | び共同住宅用非常警報設備 | 避難器具 | 誘導灯及び誘導標識 | 排煙設備 | 連結散水設備 | 連結送水管 | 共同住宅用連結送水管 | 非常コンセント設備 | 共同住宅用非常コンセント設備 | 無線通信補助設備 | 加圧防排煙設備 | 非常電源専用受電設備 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 燃料電池設備 |
| 器具名 | 使用(規格)等 | 用途 | メーカー・型式№等 | 自社  保有数 | 借入先  保有数 |
| はかり又は液化ガスレベルメーター |  | 薬剤現量測定用 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス | 減圧弁つき | 放出試験用 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  | 警報音等測定用 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  | 熱感知器試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 空気注入試験器(含マノメーター) |  | 空気管分布型用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 煙感知器感度試験器 | △Ｖ式・煙式 | 煙感感度試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  | 煙感知器試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 加ガス試験器 |  | ガス警報器試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器試験器 | 0～1,500㎃ | 漏洩電流検出用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  | 接地抵抗測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| トルクレンチ | 0～12,000Ｎ・cm | ナット等締付用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 照度計 | 型式承認のもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巻き尺(分銅付) |  | 貯水槽等検尺用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験用無線機 |  | 無線通話試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検相器 |  | 相回転向試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検電器 | 高圧用 | 印加電圧測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 検電器 | 低圧用 | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |  |
| 比重計 | (0.002目盛) | 電解液比重用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| スポイト |  | 電解液採取用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 取ビン |  | 〃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 移動コンセント・移動灯 |  | 点検用照明用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 半田ごて |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防爆用安全工具 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 懐中電灯 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検中などの標識板 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３（横長）とします。

　　２　◎印は、当該消防設備の点検に必要な点検機器・工具です。ただし、点検の種類、内容によっては必要としないものもあります。

　　３　特殊消防用設備等については、特殊消防用設備等の設置維持計画に定める点検機器・工具が必要です。

　　４　他社保有を借り受ける場合には、使用貸借証明書（別記様式第４号（６））を添付のうえ、その数量を「借入先保有数」欄に記入のこと。