別記様式第４号（３）

|  |
| --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設　　備　　別　　　　　　機器・工具名 | 各設備共通 | 消火設備 | 警報設備 | 避難設備 | 消防用水 | 消火活動上必要な施設 | 非常電源 | 総合操作盤 | 特殊消防用設備等 | 保有器具 |
| 消火器 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 水噴霧消火設備 | 泡消火設備 | 不活性ガス消火設備 | ハロゲン化物消火設備 | 粉末消火設備 | 屋外消火栓設備 | 動力消防ポンプ設備 | パッケージ型消火設備 | パッケージ型自動消火設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 | ガス漏れ火災警報設備 | 漏電火災警報器 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備 | 住戸用自動火災報知設備及 | び共同住宅用非常警報設備 | 避難器具 | 誘導灯及び誘導標識 | 排煙設備 | 連結散水設備 | 連結送水管 | 共同住宅用連結送水管 | 非常コンセント設備 | 共同住宅用非常コンセント設備 | 無線通信補助設備 | 加圧防排煙設備 | 非常電源専用受電設備 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 燃料電池設備 |
| 器具名 | 使用(規格)等 | 用途 | メーカー・型式№等 | 自社保有数 | 借入先保有数 |
| 脚立 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全帽 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全靴 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準圧力計 | 0～2ＭＰａ | 蓄圧計器検査用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐圧試験機 |  | 耐圧試験用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ビーカー | 200㎖，500㎖ | 消火薬剤試験用 |  | ◎ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比重浮ひょう |  | 〃 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PＨ試験紙 | 標準変色標とも | 〃 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガラス製容器 | 500㎖～1,000㎖ | 〃 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| リトマス試験紙 |  | ｐＨ試験用　　　　　 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 窒素ガス容器 | 圧力調整器ホース付 | 圧縮ガス充填用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度計 |  | 周辺湿度測定用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ボンベスパナ |  | ガスボンベ交換用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火薬剤回収袋 |  | 放出試験用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉止プラグ・栓 | 40φ・65φ媒介金具 | 耐圧試験用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉末薬剤充填機 |  | 粉末薬剤充填用 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び媒介金具 | 0～1ＭＰａ 1.0級 | 噴霧ノズル圧力用 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  | 電動機点検用 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 | 40φ・65φ 1.0級 | 静水圧力測定用 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラーヘッド専用スパナ | メーカー別 | ヘッド交換用 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧力計 | 0～1ＭＰａ 1.0級 | 放水圧力測定用 |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 専用スパナ | メーカー別 | 容器弁取外し用 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カップ・プラグ | メーカー別 | 点検時管閉止用 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵容器 |  | 点検後補充容器 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  | 放出試験時用 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３（横長）とします。

　　２　◎印は、当該消防設備の点検に必要な点検機器・工具です。ただし、点検の種類、内容によっては必要としないものもあります。

　　３　特殊消防用設備等については、特殊消防用設備等の設置維持計画に定める点検機器・工具が必要です。

　　４　他社保有を借り受ける場合には、使用貸借証明書（別記様式第４号（６））を添付のうえ、その数量を「借入先保有数」欄に記入のこと。