別記様式第４号（４）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設　　備　　別  　　　　　　機器・工具名 | | | 各設備共通 | 消火設備 | | | | | | | | | | | | | 警報設備 | | | | | | | | | | 避難設備 | | 消防用水 | 消火活動上必要な施設 | | | | | | | | 非常電源 | | | | 総合操作盤 | 特殊消防用設備等 | 保有器具 | | |
| 消火器 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 水噴霧消火設備 | 泡消火設備 | 不活性ガス消火設備 | ハロゲン化物消火設備 | 粉末消火設備 | 屋外消火栓設備 | 動力消防ポンプ設備 | パッケージ型消火設備 | パッケージ型自動消火設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 | ガス漏れ火災警報設備 | 漏電火災警報器 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備 | 住戸用自動火災報知設備及 | び共同住宅用非常警報設備 | 避難器具 | 誘導灯及び誘導標識 | 排煙設備 | 連結散水設備 | 連結送水管 | 共同住宅用連結送水管 | 非常コンセント設備 | 共同住宅用非常コンセント設備 | 無線通信補助設備 | 加圧防排煙設備 | 非常電源専用受電設備 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 燃料電池設備 |
| 器具名 | 使用(規格)等 | 用途 | メーカー・型式№等 | 自社  保有数 | 借入先  保有数 |
| 酸素又はＣＯ２濃度計 | 携帯用 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  | 安全弁点検用 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ハロンアナライザー |  | ハロン漏洩検知用 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タイヤゲージ |  | タイヤ圧測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メーターリレー試験器 |  | 熱線等分布型用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 減光フィルター |  | 光電子分離型試験器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 炎感知器用作動試験器 |  | 炎感知器試験器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 携帯用送受話器 |  | 電線路線確認用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ランプ抜き |  | ランプ交換用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃焼皿 |  | アルコール燃焼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スポットチェッカー |  | 作動試験補助具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電遮断器試験器 |  | 漏電電流測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏電計 |  | 負荷電流測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| インビーダンスメーター |  | スピーカー回路用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ノギス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検糸鏡 |  | 帆布縫目点検用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熱線風速計 |  | 排煙風速測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周波数計 | 0.5級 | 負荷試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 相回転計 |  | 回転方向試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継電器試験器 |  | リレー試験用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 潤滑油圧力試験器 | 0.6ＭＰa | 油圧検知部試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 湯沸しポット | 600Ｗ程度 | 水圧検知部試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| インジケーター |  | 筒内圧力測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 表面温度計 |  | 各部温度測定用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 振動計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |

　注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３（横長）とします。

　　２　◎印は、当該消防設備の点検に必要な点検機器・工具です。ただし、点検の種類、内容によっては必要としないものもあります。

　　３　特殊消防用設備等については、特殊消防用設備等の設置維持計画に定める点検機器・工具が必要です。

　　４　他社保有を借り受ける場合には、使用貸借証明書（別記様式第４号（６））を添付のうえ、その数量を「借入先保有数」欄に記入のこと。